**深圳信息职业技术学院**

**视频监控设备维修更换项目采购询价文件**

询价编号：XJCG2021006

深圳信息职业技术学院根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，就**视频监控设备维修更换项目**进行询价采购（详细内容见下表）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求一览表 | | | | | |
| 序号 | 货物  名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 32路硬盘录像机 | 1. 嵌入式 LINUX操作系统 2. 不少于32路HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP视频输入 3. 支持H.265+/H.265双流视频压缩 4. 支持G.711A、G.711U、PCM音频压缩标准 5. 支持通过配置（32路模数转换）最大可接入32路IPC。每个通道最高8MP，最大支持144Mbps接入带宽 6. 支持不少于2通道视频流（模拟通道）周界防范，16通道视频流（模拟通道）智能动检 7. 支持后智能人脸检测、人脸识别、智能动检、周界防范 8. 支持人脸检测、人脸识别、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、SMD报警 9. 支持不少于8个硬盘接入，单盘最大10T 10. 支持不少于1路HDMI,1路VGA，2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 13 | 台 | 包括但不仅限于旧设备的拆除及新设备的安装调试、线路整理，做好标示等内容 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | 1. 嵌入式 LINUX操作系统 2. 不少于16路HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP视频输入 3. 支持H.265+/H.265双流视频压缩 4. 支持G.711A、G.711U、PCM音频压缩标准 5. 支持不少于1通道视频流（模拟通道）周界防范，8通道视频流（模拟通道）智能动检 7. 支持后智能人脸检测、人脸识别、智能动检、周界防范 8. 支持人脸检测、人脸识别、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、SMD报警 9. 支持不少于4个硬盘接入，单盘最大10T 10. 支持不少于1路HDMI,1路VGA，1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 2 | 台 |
| 3 | 6路解码器 | 1. 嵌入式LINUX操作系统 2. 支持最大6个屏的任意拼接显示 3. 支持主动模式连接和被动模式获取网络视频流 4. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲 5. 每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M\*N自定义分割，M\*N<=36 6. 单台设备支持至少2路3200W@25fps、6路1200W@25fps、8路800W@30fps、12路600W@25fps、16路500W @25fps、18路400W@25fps、20路300W @30fps、32路1080P @30fps、128路D1@30fps 7. ▲支持将电视墙布局保存为预案，支持保存16组预案，支持轮巡功能，轮询间隔可以任意设置（提供公安部检测报告复印件证明） 8. 支持当访问网络视频设备出现异常情况时，自动提示报警情况 9. ▲支持通过WEB访问控制设备，支持跨浏览器操作（提供公安部检测报告复印件证明） 10. ▲支持图像切换时保留最后一帧图像至下一个图像显示，中间无黑屏闪屏（提供公安部检测报告复印件证明） 11. 支持智能模式，支持智能码流解码显示，支持绊线、区域入侵等多种智能行为分析 12. 具有不少于3个RS-232接口，2个USB接口、1个RS485接口，6个HDMI接口，2个网络接口 | 1 | 台 |
| 4 | HDMI线 | HDMI线定制； | 4 | 条 |
| 5 | 各类辅助材料 | 连接设备的各类接口、跳线、网线等，所需的所有辅助材料； | 1 | 项 |
| 6 | 系统安装人工、调试 | 新设备的安装人工，系统调试、培训等，各项新设备所需的级联； | 1 | 项 |
| 报价货物须满足本询价文件中技术参数要求，不得偏离，否则视为不响应询价文件无效报价。 | | | | | |

**说明：**

**一、本项目为总价包干项目，最高限价为：￥79900.00元（大写:柒万玖仟玖佰元整）。超过最高限价的报价为无效报价。**

**二、供应商资格要求:**

1.中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.询价截止时间前，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本次项目采购不接受供应商联合体形式参与，不允许转包。

**三、报价注意事项：**

供应商应按照本询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对本询价文件提出的采购需求和资格条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理，报价无效。报价中含货物运输、装卸、安装、验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用。无论本询价文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

**四、商务要求**

**1.交货期**:接采购人供货通知后**20天(日历天)内**完成货物供货并安装调试，否则按违约处理。

**2.交货地点**:成交供应商应按照学校的要求，在学校指定位置交货，并完成新旧设备的安装调试，确保视频监控存储正常使用。

**3.项目验收:**由学校组织相关工作人员对货物的数量、质量情况等进行验收。供货货物有不符合询价文件参数要求等情况，采购将视作供应商违约，有权终止采购工作，同时供应商还应承担采购人的一切损失并报相关部门予以处罚。

**4.质量要求:**成交供应商须提供符合采购需求从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。（供货时提供相关证明材料、提供产品合格证、厂家授权函、厂家售后承诺函等）

**5.质保要求:**本项目所有货物提供**2年**的全免费质保(配件+人工)并负责终身维修(如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期则按原厂承诺的执行)，从竣工验收合格交付之日起计。

**6.售后服务要求:**质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商若无法按照承诺24小时内修复，成交供应商需提供书面故障报告并告知学校修复时间。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

**7.约定事项:**

1）在设备的质保使用年限内由于提供产品的质量或安装问题造成的人身及财产损失由成交供应商承担。

2）成交供应商因自身原因不能履行项目供货，采购单位将取消其成交资格，记入不良信誉，并报相关主管部门，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在深圳市场参与我校政府采购项目的资格。

**五、成交原则:**

采用一次报价，符合采购需求且总报价最低者。

**六、付款方式:**

设备到场安装调试完毕并经验收合格后，供应商提供货物发票，校方在15天（日历天）内办理完入库手续后，一次性付清成交金额的100%。

**七、报价文件构成**

**★**1.资质证明文件(加盖报价单位公章)

1）提供经年检的法人营业执照副本及税务登记证复印件，或三证合一的营业执照（副本）的复印件。

2）提供在深圳市市场监督管理局网站查询公司商事登记信息，网页截图下载打印（须详细列明公司法定代表人、股东信息和成员信息内容）。

**★**2.法人代表参加的询价的，提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书(格式见附件一)、被委托人身份证复印件；

**★**3.报价承诺书(格式见附件二)；

**★**4.质保承诺书(格式见附件三)；

**★**5.项目报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写(格式见附件四)。如有其他情况需要说明的，可附页说明。

**上述所有格式文件不得修改并且所有页面均须加盖单位公章，按顺序排列装订成册，否则视为无效报价。**

**★八、报价文件提交**

[报价文件材料必须以完整密封形式并加盖公司公章（封面写明项目询价编号、项目名称、密封处盖章），于**2021年5月23日下午4时前到深圳信息职业技术学院北门进行递交（联系人：王老师，89226800），逾时则不予受理。**](mailto:报价文件请以)学校将组织采购小组工作人员进行评议，评议结果将进行学校官网公示3天。公示结果无异后，供应商开始按报价文件履行货物供货等工作。供应商提交的报价文件具有与合同同等法律效力。

深圳信息职业技术学院

2021年5月17日

附件一

## 授权委托书

深圳信息职业技术学院：

本人（姓名）系（报价单位全称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，参加深圳信息职业技术学院视频监控维修更换项目（询价编号：XJCG2021006）询价的有关活动。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改报价文件和处理有关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。其法律后果由我方承担。

委托期限：与询价有效期相同。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

报价单位名称：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人：（签字）

委托代理人身份证号码：

年 月 日

附件二

**报价承诺书**

深圳信息职业技术学院：

(报价单位全称)授权(姓名)(职务)为全权代表，参加深圳信息职业技术学院视频监控设备维修更换项目（询价编号：XJCG2021006）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按询价文件的全部商务及技术要求进行报价(报价内容及价格以《项目报价表》为准)。

2.我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3.我方将按询价文件的规定履行相应责任和义务。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评议办法。

5.我方的报价文件自 年 月 日后 天内有效。

报价单位（授权）代表签字：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

附件三

**质保承诺书**

深圳信息职业技术学院：

(报价单位全称)授权(姓名)(职务)为全权代表，参加的深圳信息职业技术学院视频监控维修更换项目（询价编号：XJCG2021006）询价的有关活动，并宣布同意如下

1.我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供 年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需要更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

报价单位（授权）代表签字：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

附件四

**项目报价表**

**深圳信息职业技术学院视频监控维修更换项目**

**（**询价编号：XJCG2021006**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 是否满足  校方要求 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元）： | | | | | | | | |
| 本报价表须机打并加盖报价单位公章，书写无效 | | | | | | | | |

报价单位名称：（加盖单位公章）

报价单位（授权）代表签字： 联系电话：

年 月 日